## Feuil1
Type de masques | Nbre de couches | Niveau de Filtration | Normes NF | Efficacité Filtration Bactérienne | Durée de portée
Masque Protection 3 plis Respiratoire | 3 | FFP1 | EN 149:2001 + A1:2009 | 90% | entre 2h à 4h
Masque Chirurgical DM patients | 3 | Type I | EN 14683:2019 | 95% | entre 2h à 4h
Masque Chirurgical DM chirurgie | 3 | Type II | EN 14683:2019 | 98% | entre 2h à 4h
Masque Chirurgical DM chirurgie |  | Type IIR | EN 14683:2019 | 98% | entre 2h à 4h
Appareil de protection respiratoire | 4 | FFP2 / KN95 / N95 | EN 149:2001 + A1:2009 | 99% | Entre 4h à 6 h
Masque à usage non sanitaire en tissus 4 couches | 3 |  | ISO 13485:2016 | 99% | Entre 4h à 6 h
Masque Protection 4 plis 4 couches | 4
DM = Dispositif Médical