# ANNEXE 4 : SURCHARGES D’EXPLOITATION

Ce tableau a pour but de définir les valeurs des surcharges d’exploitation appliquées sur les structures porteuses que le preneur ne doit en aucun cas dépasser dans les bâtiments de l’extension du parc d’activités MURE à Ivry-sur-Seine.

Les locaux concernés sont les suivants : les 37 modules des îlots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

| Ouvrage | Valeurs |
| --- | --- |
| Toiture | 10 kg/m² |
| Plancher | 350 kg/m² |
| Dallage | Surcharge répartie : 3,5 tonnes / m². Surcharge sur pied de racks 12 cm x 12 cm : 4 tonnes Chariot de 3 tonnes sur pneus souples Charge de poinçonnement pour chariot : 50 kg/m² Vitesse chariot : 10 km/h |