REGION ILE-DE-FRANCE CENTRE

AGENCE ENVIRONNEMENT, EQUIPEMENT
& RISQUES INDUSTRIELS

8 bis, rue Volta - 94140 ALFORTVILLE

Tél.  01.41.79.34.10

### Fax  01.41.79.34.20

# Le  06/07/2007

## Description des principaux  travaux envisagés  au Parc Mure  à Ivry

Rez de chaussée :

- Installation d’un digicode

- Dépose des faux-plafonds et cloisons en face de  l’accès véhicule (sur toute la longueur de 20 mètres).  Installation d’ éclairage. Remaniement de l’installation électrique si besoin .

- Rehausse d’une  cloison déjà existante, aménagement d’un point d’eau et rejet vers égout

- Installation de quelques prises de courant et  prises réseau/téléphone

- Installation réseau informatique,  liaisons vers opérateur de téléphone

- Installation de la baie informatique de brassage

Etage :

- moquettes à refaire (dépose – repose)

- création de deux bureaux  dans la grande pièce d’angle : mise en place de cloisons /portes / faux plafonds/éclairage/courant

- une porte à créer

- ajout de prises de courant, téléphones, réseau dans les bureaux et dans le hall

- câblage  des prises rajoutées

- peinture sur quelques  cloisons existantes

- installation serveur informatique

Ces éléments sont reportés sur les plans joints.