TELECOPIE

Ets A.MURE

# - 113 Cours Albert Thomas  69424 LYON Cedex 03

## tél. : 04 72 34 95 95               fax : 04 72 34 95 19

Adresse e-mail :     mpitance.mure@wanadoo.fr

Date : 07/06/2007

De : Marc PITANCE

A : Monsieur Bernard KACZMAREK Bernard (EDF DISTRIBUTION)

Copie : Monsieur JAMET (SIRETEC)

OBJET : ETS A. MURE – 22 rue Robert Witchitz à Ivry-sur-Seine

Nbre de pages (inclue celle-ci) : 1

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre devis N° D321/001494/001001 du 30 mai 2007 pour le raccordement de 9 tarifs bleu et de 1 tarif jaune.

Nous souhaitons avoir quelques explications sur l’application de la formule de calcul pour les 9 tarifs bleu car nous pensons qu’une valeur de 10 m pour L est suffisante compte tenu que nous aurons sans doute à notre charge le réseau intérieur au site.

Pour ce qui concerne le paramètre nc, ne peut on pas considérer que la valeur de nc est égale à 1 car le point de livraison sera le même pour les 6 tarifs bleu du bâtiment bureaux sur rue.

Vous voudrez bien reprendre contact avec moi dès que possible pour finaliser la commande.

Dans l’attente,

Salutations distinguées

Marc PITANCE