TELECOPIE

Ets A.MURE

# - 113 Cours Albert Thomas  69424 LYON Cedex 03

## tél. : 04 72 34 95 95               fax : 04 72 34 95 19

Adresse e-mail :     mpitance.mure@wanadoo.fr

Date : 8/06/2007

De : Marc PITANCE

A : Monsieur JAMET (SIRETEC)

Copie : Madame ROMAND (GD&A)

OBJET : Extension PARC MURE IVRY sur parcelle MARMONT

Nbre de pages (inclue celle-ci) : 1

Monsieur,

Ci-joint des renseignements relatifs au branchement eau potable et eau incendie obtenu du concessionnaire Générale des Eaux.

Contact : Mme ZOLLER tel 01 43 97 51 52

Diamètre canalisation eau incendie pour réseau RIA existant : 100 mm et diamètre compteur : 80 mm

Diamètre canalisation eau potable : 40 mm et diamètre compteur : 30 mm

Dans le cas où il est nécessaire pour le projet de modifier les branchements, en rajouter ou en supprimer, il faut contacter le numéro du service clients : 0811 900 900

Dans l’attente de votre préconisation sur cette question.

Salutations

Marc PITANCE