TELECOPIE

Ets A.MURE

# - 113 Cours Albert Thomas  69424 LYON Cedex 03

## tél. : 04 72 34 95 95               fax : 04 72 34 95 19

Adresse e-mail :     mpitance.mure@wanadoo.fr

Date : 11/07/2007

De : Marc PITANCE

A : Monsieur JAMET (SIRETEC)

Copie : Madame ROMAND (GD&A)

OBJET : Extension PARC MURE IVRY sur parcelle MARMONT : plan réseau eau incendie et eau potable du parc existant

Nbre de pages (inclue celle-ci) : 1+4

Monsieur,

Pour vous permettre d’intégrer dans le plan des réseaux du dossier PC le réseau eau potable et eau incendie de IVRY I WITCHITZ, nous vous transmettons par fax le plan de recollement (4 feuilles) du plombier qui a réalisé le bâtiment 5 A qui est le premier bâtiment qui a dû être construit dans la zone Witchitz.

Dans la chambre de comptage d’eau, on voit qu’il y a trois départ eau potable, 3 départs RIA et un départ pour le poteau incendie.

La bouche incendie est implantée à proximité de la chambre de comptage eau.

Il me semble que le poteau incendie existant est suffisamment proche du site MARMONT pour que l’on ne soit pas obligé de prévoir un poteau supplémentaire.

Lorsque je vois le diamètre de canalisation de 50 mm qui alimente en eau potable les lots 501 à 505 du bâtiment 5B soit environ 2100 m² de locaux, on peut

Salutations

Marc PITANCE